六安曙光置业有限公司

“曙光▪龙泽府第”项目

（阶段性）竣工环境保护验收报告

六安曙光置业有限公司

2021年05月

建设单位法人代表：                     （签字）

项目负责人：邵良国

填   表   人：邵良国

| 建设单位 | 六安曙光置业有限公司 |
| --- | --- |
| 电话： | / |
| 传真： | / |
| 邮编： | 237000 |
| 地址： | 安徽省六安市经济开发区前进路 |

目录

第一章 验收项目概况	1

1.项目简介	1

2.项目立项过程	2

3.验收工作由来	2

第二章 验收依据	3

1、环境保护国家相关法律法规	4

2、验收相关文件、条例、通知等	4

3、开展验收工作相关文件	4

第三章 工程建设简况	5

3.1 项目建设基本情况	5

3.2建设内容	7

3.3 项目区验收内容	9

3.4水源	9

第四章 环境保护措施	10

4.1 污染物治理处置设施	10

4.2项目环保投资	13

4.3项目区“三同时”落实情况	14

第五章 建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批

决定	16

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议	16

5.2关于曙光▪龙泽府第项目环境影响报告书的批复	16

第六章 验收执行标准	19

6.1 废水排放标准	19

6.2 废气排放标准	19

6.3噪声排放标准	20

6.4 固体废物污染控制标准	20

第七章 验收监测内容	21

7.1噪声监测	21

第八章 质量保证和质量控制	22

8.1监测分析方法	22

8.2监测仪器	22

第九章 验收监测结果与分析评价	23

9.1验收监测期间项目概况	23

9.2环保设施调试效果分析	23

第十章 验收监测结论	25

10.1环境保护设施调试结果	25

10.2 工程建设对环境的影响	25

- 第一章 验收项目概况

- 1.项目简介

六安曙光置业有限公司“曙光▪龙泽府第”项目位于六安市经济开发区前进路以南，经二路以西，正阳路以东。环评申报时，项目占地面积为160370.7㎡，建筑面积为377220㎡；根据现场实际勘察，本次验收范围区域占地面积约为6250㎡，建筑面积约为36011㎡，人防地下车库面积为12920m2，本次验收项目的建筑面积与环评申报中关于本次验收时的建筑面积差距较小。

2.项目立项过程

2011年4月，六安曙光置业有限公司委托六安科环环境工程有限公司对“曙光▪龙泽府第”项目进行环境影响评价工作；

2012年3月27日，取得六安市环境保护局关于“六安曙光置业有限公司“曙光▪龙泽府第”项目”环境影响报告书的批复（六环评[2012]23号）；

2012年3月，“曙光▪龙泽府第”项目开工建设；

2018年4月，“曙光▪龙泽府第”项目P-1#—P-15# 共15栋低层住宅和一栋幼儿园建设完成；

2019年11月，“曙光▪龙泽府第”项目G11#—G14#共4栋高层住宅和农贸市场建设完成；

2019年11月，“曙光▪龙泽府第”项目非人防地下车库建设完成；

2021年5月，“曙光▪龙泽府第”项目G15#、G16#、人防地下车库建设完成，委托安徽泓维环境科技有限公司对其进行阶段性竣工环保验收。

3.验收工作由来

根据《建设项目环境保护管理条例》中第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 第十八条“分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。”验收报告编制单位通过相关法规，确定本次验收为阶段性竣工环境保护验收。

现六安曙光置业有限公司“曙光▪龙泽府第”项目中G15#—G16#共2栋高层商住楼已建设完成，因此建设单位申请对其进行阶段性竣工环境保护验收。本次验收范围为对“曙光▪龙泽府第”项目中G15#—G16#共2栋高层商住楼及人防面积进行验收，其余建筑不在本次验收范围内。

根据国家环保部《关于规范建设单位自主开展项目竣工环境保护验收的通知》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）有关规定：建设单位是项目环保设施验收的责任主体。应按照规定的相关程序开展验收工作。

2021年5月6日，六安曙光置业有限公司组织开展“曙光▪龙泽府第”项目环（阶段性）保验收工作，项目区环境噪声现状监测方案于2021年5月6日制定完成，环境噪声现状监测于2021年5月9日和10日进行，监测报告于2021年5月13日完成。本次验收监测内容主要包括：

（1）项目区边界噪声现状监测；

（2）环评报告书及批复要求落实情况。

- 第二章 验收依据

- 1、环境保护国家相关法律法规

（1）《中华人民共和国大气污染防治法》；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。

- 2、验收相关文件、条例、通知等

（1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》；

（2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；

（3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南 污染影响类》（环境保护部办公厅）；

- 3、开展验收工作相关文件

（1）六安科环环境工程有限公司编制的《六安曙光置业有限公司“曙光▪龙泽府第”项目环境影响报告书》；

（2）六安市环境保护局关于“六安曙光置业有限公司“曙光▪龙泽府第”项目”环境影响报告书的批复（六环评[2012]23号）；

（3）编制验收报告委托书；

（4）六安市环境保护局开发区环境保护办公室关于“曙光▪龙泽府第”项目环境影响评价执行标准的函；（六开环评函[2011]44号）；

（5）验收监测方案。

- 第三章 工程建设简况

- 3.1 项目建设基本情况

（1）项目名称

曙光▪龙泽府第项目（阶段性）

（2）建设单位

六安曙光置业有限公司

（3）项目性质

新建

（4）投资总额

项目环评申报阶段设计投资72000万元，验收阶段实际投资总额20000万元，其中项目环保投资200万元。

（5）建设地点

六安市经济开发区前进路以南，经二路以西，正阳路以东

（6）建设规模

环评申报时，项目位于六安市经济开发区前进路以南，经二路以西，正阳路以东。其总用地面积160370.7㎡，总建筑面积377220㎡，其中高层住宅面积216562㎡、低层住宅面积12786㎡、地下车库面积82609㎡以及自行车夹层建筑面积为11900㎡。建设内容主要包括21栋高层住宅、21栋多层居住楼和15栋低层住宅，同时配套建设幼儿园、物业用房、公厕等公共设施。

实际建设过程中，项目建设地点、建设规模与环评一致，差距较小，项目区一期与二期建设完成，同时已取得验收合格的意见，人防地下车库已建设完成。项目投资为72000万元，其中项目环保投资为1370万元。

（7）周边环境关系

北面为许继慎路，南面前进路，西面正阳路；东面为经二路。

图3.1 项目地理位置示意图

项目所在地

验收区

图3.2 项目周边关系示意图

- 3.2建设内容

环评申报时，项目位于六安市经济开发区前进路以南，经二路以西，正阳路以东。其总用地面积160370.7㎡，总建筑面积377220㎡，其中高层住宅面积216562㎡、多层居住楼面积43171㎡、低层住宅面积12786㎡、地下车库面积82690㎡以及自行车夹层建筑面积为11900㎡。建设内容主要包括21栋高层住宅、21栋多层居住楼和15栋低层住宅，同时配套建设幼儿园、物业用房、公厕等公共设施。

实际建设过程中，项目建设地点、建设规模与环评一致，差距较小，项目区一期与二期建设完成，同时已取得验收合格的意见，G15#—G16#共2栋高层商住楼已建设完成。项目投资为72000万元，其中项目环保投资为1370万元。

项目环评工程内容与实际工程内容对照见下表3.1：

表3.1环评工程内容与实际工程内容对照表

| 项目 名称 | 环评工程内容 |  | 验收时实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 内容 | 工程内容 |  |  |
| 主体 工程 | 高层住宅楼 | 主要布置在项目区西侧和北侧，共21楼，其中有3栋11层、8栋16层、1栋17层、5栋18层住宅楼；2栋22层，2栋26层。G-1#—G-3#为11层住宅楼、G-4#—G-6#、G-8#、G-10#、G-12#、G-14#、G-16#为16层住宅楼，G-17#、G-9#、G-11#、G-13#、G-15#为18层住宅楼，G-18#、G-21#为22层住宅楼，G-19#、G-20#为26层住宅楼。高层住宅楼总建筑面积为216562m2。 | 本次验收内容为G15#（住宅面积20010m2、商业面积14766m2、社区用防面积693m2）、G16#（住宅面积12529m2、商业面积993m2、社区用防面积310m2）。 | 其余楼层不在本次验收范围内 |
|  | 多层住宅楼 | 分布于项目区东北部和东南部，共21栋楼，其中有15栋为6+1层建筑，6栋为4层建筑。D-1#—D-15#为6+1层住宅楼，D-16#—D-21#为4层住宅楼，多层住宅楼总建筑面积43171m2。 | 验收的多层住宅楼建设情况与环评申报时一致，差距较小，多层住宅楼不在本次验收范围内。 | / |
|  | 底层住宅 | 主要布置在项目区中部，共15栋（P-1#—P-15#），均为3层，总建筑面积为12786m2。 | 验收低层住宅楼建设与环评一致，未发生重大变动，满足验收要求，底层住宅楼不在本次验收范围内。 | / |
|  | 商铺 | 主要沿前进路和纬一路布置，均1层，总建筑面积为12520m2。其中G-2#、G-3#、G-4#、G-17#—G-21#布设餐饮业。 | 与环评一致，不属于本次验收范围内。 | / |
|  | 物业管理 | 建筑面积1154m2。 | 物业用房位置、规模与环评介绍相同，不属于本次验收范围内。 | / |
|  | 农贸市场 | 位于项目西北角，农贸市场位于地下一层，建筑面积850m2。 | 建设内容与环评申报一致，不属于本次验收范围。 | / |
|  | 幼儿园 | 位于项目区东侧，建筑面积1868m2。 | 幼儿园建设与环评一致，不属于本次验收范围内。 | / |
|  | 地下车库及自行车夹层 | 地下车库面积82690㎡以及自行车夹层建筑面积为11900㎡ | 与环评申报一致，其中人防地下车库属于本次验收范围，其余不属于本次验收范围，人防地下车库建筑面积为12920m2 |  |
| 公用 工程 | 供水系统 | 给水从前进路主干管引一根DN200的给水管。三层以下低层住宅及公用建筑室内给水利用市政压力直接供水。高层住宅及服务公寓室内给水在小区内设集中变频加压供水设备进行供水，屋顶不设生活水箱。 | 由前进路处市政供水管网供水。 | / |
|  | 供电系统 | 从前进路引入10KW，项目区内建设10台箱式配电房。 | 已按照环评内容建设配电房。 | / |
|  | 排水系统 | 采用雨污分流制。生活污水经化粪池预站处理后排入请进路污水管网，污水管道管径 | 雨污分流、化粪池等均按照环评内容建设，无较大差距。 | / |
|  | 供气系统 | 从前进路引入，接箱式燃气调压器，调至低压进户。设燃气调压器1个。 | 与环评申报一致。 | / |
|  | 弱电系统 | 电信、有限电视、宽带、智能保安等安全系统。 | 与环评申报一致。 | / |
|  | 消防系统 | 商铺规范设置防火分区，消防设施规范配置并建立自动监控系统。 | 项目区各类消防设施已按照规范进行。 | / |
| 环保 工程 | 废水 治理 | 生活污水经化粪池预处理后排入前进路污水管网，进入城北污水处理厂。 | 已按照环评内容建设。 | / |
|  | 废气 治理 | 厨房油烟由内壁式公共排烟道、卫生间废气由立管直排出。 | 内壁式油烟排放管道按规范建设。 | / |
|  | 噪声 治理 | 地下室水泵、风机等设备防震、消声措施。 | 基础减震，墙体隔声。 | / |
|  | 固废 治理 | 生活垃圾、商业垃圾分类收集、分类处理 | 项目区各楼栋之间设置有垃圾桶等环保设施。 | / |
|  | 景观 绿化 | 绿化率35.1%，绿化面积56290m2 | 项目区总体绿化率35.1% 本次绿化56290㎡。 | / |

- 3.3 项目区验收内容

本次验收主要内容为G15#、G16#及人防地下车库。

- 3.4水源

（1）给水

室外给水系统分生活和消防给水系统，给水分别从市政给水管引入两根进水管，管径为DN200，经计量后在区域形成生活、消防给水网。

室内给水系统三层以下及公共建筑室内给水利用市政压力直接供水；高层住宅及服务公寓室内给水在小区内集中变频加压供水设备进行供水，屋顶不设生活水箱。

（2）排水

本项目实行雨污分流制，分污水排水系统和雨水排水系统。雨水通过雨水口收集后，就近排放；生活污水经化粪池预处理后排入前进路市政管网，最终进入淠河。

- 第四章 环境保护措施

- 4.1 污染物治理处置设施

（1）废水

项目运营期间主要为生活污水，本次验收内容为G15#—G16#共2栋高层商住楼和人防地下车库。

本次验收范围内居民住宅楼住户共计325户，1300人（按照4人/户计），则日用水量为130m3/d，47450m3/a，污水产生系数按照0.8计，则污水产生量为104m3/d、37960m3/a。

项目区实行雨污分流制，雨水经雨水管网排入周边市政道路雨水管网；生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入市政污水管网，通过前进路污水管网排入到城北污水处理厂进行处理。根据预测结果，经处理后排放的污水能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准。项目污水处理流程见下图：

新鲜水

26

104

130

化粪池、隔油池

居民住宅用水

104

市政污水管网

城北污水处理厂

达标排放淠河

图4.1：项目区水平衡及处理工艺图（t/d）

（2）废气

项目区废气主要为汽车尾气、燃烧天然气时产生的废气、厨房油烟废气以及垃圾收集恶臭等。

①、汽车尾气

地面停车位尾气排放属于无组织排放，其产生的汽车尾气随空气流动，对小区居民影响较小，环评只计算地下车库排放的汽车尾气。项目区地下车库汽车尾气经竖井排放，车库每小时换气6次，竖井排只放口在避免公众场所，采用上述措施后对周围环境影响较小。为了避免汽车尾气排放对生活造成的不利影响，区内应加强绿化，尽量选择吸收灰尘和NO2能力较强的树进行种植，辅以一定的灌木和草本植物，形成并保持一定面积的绿化带。既能增强项目沿线的绿色景观，同时也能减轻项目运行过程中产生的大气污染。

②、油烟废气

油烟废气经油烟净化装置吸收后，集中收集经烟道于各建筑楼顶排放，对周围环境影响较小。

③、燃气废气

燃气废气的主要污染物为SO2、NOX、烟尘，将废气引入烟道于各建筑楼顶排放，对周围环境影响较小。

④、垃圾收集恶臭

垃圾收集点在临时存储过程中会产生少量恶臭气体，生活垃圾的恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，其主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质。项目通过采取定期除臭、喷洒灭蚊蝇药水并及时清运垃圾（日产日清）、垃圾箱定期清洗等措施，经扩散、稀释，不会对小区内外环境造成恶臭污染，对周边环境影响较小。

综上，项目废气产生的主要环节及处理措施如下图所示：

地面停车位

无组织排放

地下车库

风机、抽排烟系统

竖井

餐饮油烟

油烟净化器

内壁上油烟排放管道

楼顶排放

垃圾收集点

恶臭

无组织排放

图4.2项目区废气排放示意图

（3）噪声

项目运营后，主要噪声设备有各类水泵、风机、变配电房等设备噪声、车辆噪声、商业噪声等。

①、人员活动噪声

住宅区人员活动噪声为正常生活噪声，根据监测结果表明，其产生量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值，对周边环境影响较小。

②、水泵、通风系统、箱变等配套设备噪声

本项目配套的排风（烟）机、供水加压泵、消防水泵等动力设备，噪声源强约76～85dB。考虑到区域整体的协调性和降噪要求，风机房、水泵房均设置在地下层内，经过墙体、楼板隔声和距离衰减后，噪声级可降至55dB。因此，地下层配套的风机房、水泵房运行噪声不会对周围环境造成明显的不利影响。小区配电房等公建设施均采用低噪设备，配电房、天然气调压站等设置单独的设备房，与其他居民建筑间距大于8米，并以灌木绿化屏蔽，可确保其运行噪声对住宅楼无影响。高层建筑屋顶附设加压风机设备房，风机安装在减振基础上，并采取消声措施，通风及加压立管采用土建风井，内壁抹光，则加压风机运行噪声对高层住宅不会造成明显的不利影响。

③、地下车库噪声

本项目车库设于地下层，一方面充分利用土地资源，另一方面从环保角度可利用楼层来屏蔽车库噪声，同时车库各出入口两侧均设置相应绿化带。根据适时噪声监测，车库噪声对外界的影响仅为50dB左右，不会产生太大的影响。

综上所述，在采取一系列措施以及适时监测数据，小区内声环境质量基本能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

（4）固体废物

本项目区运营期产生的固体废物主要为居民、物业管理、商铺等产生的生活垃圾，由于项目固体废弃物污染源比较集中，容易管理，可以针对项目产生的生活垃圾进行初步处理，在项目区域内设置分类垃圾回收箱对生活垃圾分类回收，分别对废纸、废玻璃、废旧金属等进行回收，并建立相应的管理措施。

①、垃圾实现袋装化，采用易降解的垃圾袋；

②、分类回收，做到日产日清；

③、对垃圾箱等应进行消毒。

因此，项目运营期小区固废可做到无害化处置，对区域环境无影响。

- 4.2项目环保投资

本次验收内容为G15#、G16#及人防地下车库竣工验收，现对其相关环境保护措施进行分析：

表4.1 项目环保投资情况一览表

| 工 程 内 容 |  | 费用 （万元） | 实际投资费用（万元） | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水 | 施工期水污染防治 | 655 | 30 | 施工期已完成，沉砂池、厕所、排水设施等均安装到位 |
|  | 雨、污分流排水管道、隔油池、化粪池 |  |  | 项目区实行雨污分流，在南侧前进路建设多组化粪池，同时小区内部雨污管网建设完善，可接入周边市政污水管网，小区规范化污水排放口 |
| 废气 | 施工期抑尘措施 | 360 | 30 | 施工期已完成，抑尘洒水、地面硬化、遮盖车辆冲洗设施均建设到位 |
|  | 住宅楼内壁式烟道 |  |  | 住宅楼均建设有内壁式油烟排放管道 |
|  | 垃圾收集点恶臭清除 |  |  | 垃圾日产日清，盛装容器能够定期清洗；采取喷洒灭蚊蝇药等除臭措施 |
| 固废 | 施工期固废处置 | 50 | 5 | 施工期已完成，建筑垃圾清扫、收集、清扫均按照相关条例进行，施工期无污染泄漏 |
|  | 垃圾清理、收运设备 |  |  | 小区内已相应设置规范化的垃圾收集设施，生活垃圾均能够集中收集交由环卫部门统一清运 |
| 噪声 | 施工期噪声控制与防治 | 20 | 5 | 避免在同一时间集中大量使用动力机械设备、机械设备进行消声和防震、隔声，建立临时性移动隔声屏障、禁止鸣笛等 |
|  | 运营期噪声控制与防治 |  |  | 项目已采取设立绿化带、车辆进入小区禁止鸣笛等措施来降低项目运营期的噪声。水泵、风机等按照在地下层，项目区噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类、4类标准 |
| 景观绿化 | 绿化及机具配备 | 300 | 20 | 景观绿化和其它维护 |
| 水土流失 | 施工期水土流失防治 | 10 | 2 | 施工期已完成，本项目施工期措施安装到位，遮盖防尘网，挡土布 |
| 合 计 |  | 1395 | 92 | / |

- 4.3项目区“三同时”落实情况

表4.2 项目运营期环境保护“三同时”验收一览表

| 序号 | 污染源 |  | 环保设施名称 | 监测点位 | 验收要求 | 进度 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水污染治理 | 生活污水 | 雨污分流管网、化粪池、隔油池、规范化总排口 | 总排口 | 池体满足防渗、防雨要求；排污口建设规范，总排口出水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准 | 三同时 | 已建设隔油池化粪池，池体防渗要求达标 |
| 2 | 大气污染治理 | 餐饮油烟 | 居民住宅设置内壁式油烟排放管道 | 排气筒 | 油烟净化设施及排烟管道的建设以及油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求 | 三同时 | 住宅楼设置了内壁式油烟排放管道 |
|  |  | 地下车库通风换气、收集、排放；垃圾收集点恶臭清除 | 地下车库风机，通风系统设施安装完善；垃圾日产日清，盛装容器能够定期清洗；采取喷洒灭蚊蝇药等除臭措施 |  | / |  | 已设置地下通风系统 |
| 3 | 固废治理 | 生活垃圾 | 垃圾桶等 | / | 生活垃圾由环卫部门定期统一收集清运处理 | 三同时 | 已设置垃圾桶等，相关环保设施已落实 |
| 4 | 噪声治理 | 设备、车辆运输等 | 消声、密闭隔声、加强绿化及设备保养等 | 边界外1米 | 噪声排放达到GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》中2类标准（沿交通干线侧达到4类） | 三同时 | 实际建设过程中环保设施安装与运行与环评一致 |
| 5 | 绿化 | 小区绿化，水体保持 | 绿地率 | 项目区 | 绿地率不小于35.1% | 三同时 | 绿地率不小于35.1% |

- 第五章 建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

- 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

- （1）主要结论

- 本项目用地性质为居住用地，符合《六安市东片区分区规划》要求；项目建设具有较明显的社会、经济效益项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求。但项目的建设不可避免地对环境产生一定的负面影响，主要表现为噪声、扬尘以及对文物的影响，通过合理布置产噪设备的位置可使场界噪声满足《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)的相关要求; 通过洒水可有效抑制扬尘的产生; 施工过程发现文物必须报六安市文物局，同时停止施工； 重新施工必须征得六安市文物局同意。运营期，对本项目主要影响为交通噪声和周围工业企业废气和噪声，经预测交通噪声和工业噪声对本项目的影响较小，厂界处满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2 类区标准，工业废气在企业达标排放的情况下对本项目影响较小；运营期本项目的主要影响为生活污水，本项目在生活污水接入前进路污水管网进入城北污水处理厂处理。因此，本项目的建设从环保角度看是可行的。

- （2）环评建议

、项目建设方应重视周围居民意见，督促施工单位加强施工期的环保管理，

并做好施工公告工作，加强沟通。

、项目建成后物业管理应会同六安经济开发区管委会等管理部门，积极加

强环境保护、生态保护宣传和教育，倡导绿色消费行为，节约资源，减少废物排

放，积极组织和参加各类环保活动。

5.2关于曙光▪龙泽府第项目环境影响报告书的批复

一、该项目位于六安开发区前进路以南、正阳路以东地块，总占地面积160371㎡，项目建设高层住宅楼24栋、多层住宅楼21栋、底层住宅楼15栋以及沿街商铺、会所等，总建筑面积384890㎡,其中地上总建筑面积288660（住宅270928㎡、商业12584㎡、幼儿园会所等5148㎡）、地下建筑面积96230㎡。项目符合环保政策，选址符合六安市城市总体规划。根据《报告书》结论和专家评审意见，同意项目建设。

二、在项目建设和使用过程中须认真落实《报告书》提出的各项环境保护措施，并着重做好以下工作：

1、按“雨污分流”要求建设项目内部排水管网，配套建设化粪池预处理设施，做好与市政排水管网的接管工程，确保小区生活污水经预处理后接入城市污水管网。

- 2、项目拟在G2#—G4#、G17#—G21#楼设置餐饮业用房。拟设置的餐饮业须同步配套通向楼顶的内壁式专用烟道和隔油池等设施。在具有餐饮、娱乐业使用功能的商业用房内从事餐饮、娱乐业，须提前向环保部门申报，经批准同意后方可经营。

- 3、未考虑餐饮、娱乐业使用功能的商业用房，不得作为餐饮、娱乐业经营用房使用。你公司应书面告知业主商业用房的使用功能及相关的环保要求。

4、合理布置产生噪声、振动设备的位置，尽可能远离住宅，并采取减震、隔声、消声等工程措施，确保居住区声环境、振动环境质量达到相应功能区标准。

5、为防止烟尘污染，小区应采用清洁能源。禁止在项目区内使用燃煤、燃重油及重污染的锅炉。

三、加强施工期的环境管理，切实做好以下工作：

1、规范施工场地、料场管理，及时清扫施工场地及周围的建筑垃圾。禁止在施工场地及周围焚烧建筑废弃物。

2、合理组织施工，最大限度地减少有噪声影响的施工时间，减轻对周边环境的噪声干扰。未经许可不得进行有噪声影响的午间和夜间施工，确因生产工艺需要必须连续作业的，须向环保部门申报备案，提前2日向附近居民公告。严禁在中高考期间进行有噪声影响的施工。

3、施工过程中产生的弃土石应尽可能回填利用，不能回填的，要及时清运到市政部门规定的场所处置，不得随意倾倒、堆放。

四、按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》规定，项目竣工后及时向我局申请竣工环保验收。

五、开发区环保办负责该项目日常的环境监管工作。

- 第六章 验收执行标准

根据六安科环环境工程有限公司编写的《六安曙光置业有限公司“曙光▪龙泽府第”开发项目环境影响报告书》、六安市环境保护局关于“六安曙光置业有限公司“曙光▪龙泽府第”开发项目环境影响报告书的批复”（六环评[2012]23号  2012年3月27日）以及六安市环境保护局关于六安曙光置业有限公司“曙光▪龙泽府第”开发项目环境影响评价执行标准的函；确定本项目竣工环保验收的执行标准。

- 6.1 废水排放标准

项目区废水接入市政污水管网进入污水处理厂处理，污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准；污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其标准限值见下表。

表6.1项目外排废水排放执行标准     单位：mg/L，pH无量纲

| 执行标准 | pH | COD | SS | NH3-N | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （GB/T 31962-2015）中B等级标准 | 6~9 | 500 | 400 | 45 | 100 |
| （GB18918-2002）一级A标准 | 6~9 | 50 | 10 | 8 | 1 |

- 6.2 废气排放标准

本项目运营期一般大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织监控浓度限值；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型限值；标准限值详见下表：

表6.2《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度 mg/m3 | 最高允许排放速率 kg/h |  | 无组织排放监测浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒高度m | 二级 | 监控点 | 浓度mg/m3 |
| 1 | 颗粒物（其他） | 120 | 15 20 | 3.5 5.9 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

- 6.3噪声排放标准

项目运营期沿交通主干道一侧边界噪声排放满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中的4类标准，其他边界噪声排放满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)的2类标准。

表6.3《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)

| 标准号 | 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《社会生活环境噪声排放标准》 (GB 22337-2008) | 2 | 60dB（A） | 50dB（A） |
|  | 4 | 70dB（A） | 55dB（A） |

- 6.4 固体废物污染控制标准

一般固废参照《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定。

- 第七章 验收监测内容

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号：建设项目需要配套建设水、噪声或者固体废物污染防治设施的，新修改的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》修改完成前，应依法由环境保护部门对建设项目固体废物污染防治设施进行验收。因此，本项目关于废气、废水、噪声企业可自行验收，环境保护部门需对建设项目固体废物污染防治设施进行验收。本项目固体废物须由环保局参与验收。

- 7.1噪声监测

监测项目：等效连续A声级。

监测点位：项目边界东、南、西、北侧外1m，共四个噪声监测点位。

监测频次：连续监测2天，每天昼间、夜间各监测一次，共4次。

监测示意图：见下图。

N1

N4

N2

N3

图7.1 项目区噪声监测点位图

- 第八章 质量保证和质量控制

- 8.1监测分析方法

本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下：

（1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。

（2）根据现场勘察的情况，按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。

（3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。

（4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。

（5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。

（6）数据应进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。

（7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。

（8）样品分析质量控制：用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性；用现场空白、有证标准物质保证数据的准确度和精确度。

- 8.2监测仪器

表8.1监测仪器与标准一览表

| 序号 | 监测类别 | 监测项目 | 分析方法 | 分析方法标准号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 |  | 声级计法 | GB 22337-2008 |

- 第九章 验收监测结果与分析评价

- 9.1验收监测期间项目概况

验收监测期间，项目区G15#、G16#高层商住楼及人防地下车库已建设完善，相关环境保护措施也已按照到位，设备运行稳定。

- 9.2环保设施调试效果分析

（1）污染物达标排放监测结果

①、有组织废气排放结果分析

本项目住宅厨房油烟经油烟净化设备处理后，通过内壁式油烟排放管道于楼顶排放，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关限值要求。餐饮油烟通过油烟净化器处理通过于楼顶排放，满足相关排放标准，本项目不对其进行监测。

②、废水排放结果与分析

验收监测期间，项目生活污水废水经化粪池处理后，其废水中各污染因子日均值浓度均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准。

③、噪声监测结果与分析

表9.3 噪声监测结果统计表

| 测点编号 | 测点 名称 | 监测日期：2021.05.09 |  |  |  | 监测日期：2021.05.10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼 间 |  | 夜 间 |  | 昼 间 |  | 夜 间 |  |
|  |  | 时间 | Leq | 时间 | Leq | 时间 | Leq | 时间 | Leq |
| N1 | 项目东侧 | 09:06-09:07 | 57 | 23:22-23:23 | 48 | 09:06-09:07 | 57 | 23:22-23:23 | 48 |
| N2 | 项目南侧 | 09:11-09:12 | 58 | 23:26-23:27 | 47 | 09:11-09:12 | 58 | 23:26-23:27 | 47 |
| N3 | 项目西侧 | 09:16-09:17 | 56 | 23:31-23:32 | 48 | 09:16-09:17 | 56 | 23:31-23:32 | 48 |
| N4 | 项目北侧 | 09:20-09:21 | 57 | 23:36-23:37 | 48 | 09:20-09:21 | 57 | 23:36-23:37 | 48 |
| 标准限值 |  | 边界 | 60 | / | 50 | / | 60 | / | 50 |
| 是否达标 |  | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 |

监测结果表明，在2021年5月9日-10日验收监测期间：边界昼间噪声等效声级范围为56-58dB（A），夜间噪声等效声级范围为47-48dB（A），边界噪声排放均能满足《社会生活环境环境噪声排放标准》（GB22337-2008)中的2类标准。

④、固体废物

项目区每栋楼下均设置有垃圾收集桶，产生的生活垃圾均通过垃圾收集桶集中收集交由环卫部门统一清运。

（2）环保设施去除效率监测结果

①、废水治理设施

项目设置多组隔油池、化粪池对生活污水进行处理，类比同类项目化粪池处理效率，项目污染物在化粪池内处理效率约在15%左右，根据预测结果，项目经处理后的生活污水排放浓度能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准，处理效果较好。

②、废气治理设施

项目区G15#、G16#共2栋高层商住楼和人防地下车库，住宅楼建设有内壁式油烟排放管道，项目区产生的油烟均经油烟排放管道排放，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关限值要求。

③、噪声治理设施

项目目前除选用低噪声设备外，已采取合理布局高噪声设备、设立明显的禁鸣牌、进出车辆禁鸣喇叭等措施来降低项目运营期的机械设备噪声。根据监测结果，边界噪声排放满足《社会生活环境环境噪声排放标准》（GB22337-2008)中的2类标准，降噪效果较好。

④、固体废物治理设施

生活垃圾分类收集，委托环卫人员每日清运。小区各住宅楼下以及公共活动场所均相应设置垃圾收集点，服务半径均不超过70m，使用期固废由小区垃圾收集点集中分类收集后，定时由环卫部门清运至城市垃圾填埋场，做到日产日清，无二次污染。

- 第十章 验收监测结论

- 10.1环境保护设施调试结果

- 关于废水，项目区设置有多组隔油池、化粪池，周围绿地区建设多组或多套化粪池，根据业主介绍，本次验收平均3到5套共用一组化粪池。居民产生的生活污水经化粪池预处理后排入到南侧前进路市政污水管网，再排放到城北污水处理厂处理，达标后最终排入淠河，本项目区生活污水不随意排放。项目区生活污水排放满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准；污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

关于废气，项目区居民住宅楼安装有内壁式油烟排放管道，产生的油烟经过油烟净化设施处理后均通过烟道排放，本项目营运期不私自设置油烟排放口，项目油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）相关限值要求。

关于边界噪声，验收报告编制单位委托安徽川达检测科技有限公司于2021年5月9日、10日对项目东南西北四周边界进行现状噪声监测，边界昼间噪声等效声级范围为56-58dB（A），夜间噪声等效声级范围为47-48dB（A），边界噪声排放均能满足《社会生活环境环境噪声排放标准》（GB22337-2008)中的2类标准。

关于固体废物，本项目固体废物主要生活垃圾，小区各住宅楼下、商铺门面前以及公共活动场所均相应设置垃圾收集点，服务半径均不超过70m，使用期固废由小区垃圾收集点集中分类收集后，定时由环卫部门清运至城市垃圾填埋场，做到日产日清，无二次污染。

- 综上所述，项目区关于废水、废气、噪声、固体废物污染防治措施安装到位，满足阶段性竣工环境保护验收要求，可提出阶段性竣工环境保护验收合格的意见。

- 10.2 工程建设对环境的影响

- 项目区生活污水排放满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准；

- 项目油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）相关限值要求；

- 项目区噪声排放满足《社会生活噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准要求；

- 固体废物集中收集交由环卫部门统一清运，不随意处置。

- 综上所述，项目建设对周边环境影响可接受，各污染防治措施均达到验收要求。